«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный  директор

ООО   «Ремстрой-Индустрия»

______________ П.В. Степура

« ___ »  ____________  2014г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовки жилых домов  к работе в зимних условиях  2014-2015гг.

по ООО « Ремстрой- Индустрия»

| №№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 450 | Текущий ремонт | 01.09.14 |
| 2 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 1500 | Текущий ремонт | 01.09.14 |
| 3 | Ремонт подъездных оконных переплетов | шт | 12 | Текущий ремонт | 01.09.14 |
| 4 | Ремонт тамбурных дверных полотен | шт | 8 | Текущий ремонт | 01.09.14 |
| 5 | Ремонт слуховых окон | шт | 36 | Текущий ремонт | 01.09.14 |
| 6 | Ремонт оконных створок продухов | шт | 24 | Текущий ремонт | 01.09.14 |
| 7 | Ремонт крылец | шт | 5 | Текущий ремонт | 20.08.14 |
| 8 | Ремонт цоколя | м2 | 680 | Средства населения | 20.08.14 |
| 9 | Ремонт отмосток | м2 | 420 | Средства населения | 20.08.14 |
| 10 | Ремонт межпанельных наружных швов | мп | 18 | Текущий ремонт | 20.08.14 |
| 11 | Ремонт балконных плит, козырьков | шт | 4 | Текущий ремонт | 20.08.14 |
| 12 | Капитальный ремонт балконных плит | шт | 2 | Средства населения | 20.07.14 |
| 13 | Капитальный ремонт подвального схода | шт | 1 | Средства населения | 20.07.14 |
| 14 | Восстановление кирпичной кладки вентканалов, приямок | м3 | 3 | Текущий ремонт | 01.09.14 |
| 15 | Ремонт подъездных козырьков | шт | 6 | Текущий ремонт | 20.08.14 |
| 16 | Ремонт, частичная замена водосточных труб | мп | 12 | Текущий ремонт | 01.09.14 |
| 17 | Ревизия, частичная замена запорной арматуры, гидравлическая промывка системы отопления | дом | 111 | Текущий ремонт | 20.07.14 |
| 18 | Окраска, изоляция трубопроводов водоснабжения, теплоснабжения | мп | 500 | Текущий ремонт | 01.09.14 |
| 19 | Монтаж освещения лестничных клеток, тамбуров | шт | 6 | Средства населения | 01.09.14 |
| 20 | Ремонт наружного освещения « кобр» | шт | 6 | Текущий ремонт | 01.09.14 |
| 21 | Капитальный ремонт теплового ввода ( Кирова д.15, 25, Максименко д.20 Московская д.44 Строительная д. 33 Павлова д. 1,18 Кирова д. 23) | шт | 8 | Целевые средства | 15.09.14 |
| 22 | Капитальный ремонт ввода холодного водоснабжения ( Машиностроителей д. 10 Московская д. 51 Строительная д. 43, 45) | шт | 4 | Целевые средства | 15.09.14 |

Исполнительный директор

ООО « Ремстрой- Индустрия»                                                                     Пелипань В.В.

Начальник ОТ и Э

ООО « Ремстрой- Индустрия»                                                                      Воротникова Т.Н.